GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İZMİR RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

Aydın Müzesi Revize Güvenlik İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| İhale Kayıt Numarası | : | 2014/151295 |
| --- | --- | --- |

| 1-İdarenin |
| --- |
| a) Adresi | : | Birlesmis Milletler Caddesi 3 /A KONAK/İZMİR |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2324831785 - 2324416113 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | izmirrolove@kulturturizm.gov.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |

2-İhale konusu malın

| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Aydın Yeni Arkeoloji Müzesi'nin mevcut güvenlik sistemine ilave olarak alt yapı tesisatının yapılarak 35 adet IP güvenlik kamerasının ve yangın alarm sisteminin kurulması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| --- | --- | --- |
| b) Teslim yeri | : | Aydın/ Merkez ( Aydın Yeni Arkeoloji Müzesi) |
| c) Teslim tarihi | : | 180 gün içerisinde montaj tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilecektir. |

3- İhalenin

| a) Yapılacağı yer | : | Birleşmiş Milletler Cad. No:3/A – Konak / İZMİR |
| --- | --- | --- |
| b) Tarihi ve saati | : | 09.12.2014 - 10:30 |

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Teklif verecek istekliler (CCTV Kamera ve güvenlik sistemine ait) arızalara en kısa zamanda (en fazla 48 saat içinde) iki yıl süre ile müdahale edeceğini taahhüt edeceklerdir. Bununla ilgili taahhüt belgelerini sözleşme aşamasında sunacaklardır. Arızalara zamanında (48 saat içinde) müdahale edilmediğinin tutanakla tespiti halinde gecikilen her takvim günü için işin sözleşme bedelinin onbinde üçü (%0,03) tutarında gecikme cezası teminatından kesilecektir. 2- CCTV Kamera ve güvenlik sistemine ait Bu sözleşme kapsamında uygulama işinin bitirilmesi ve geçici kabul öncesi güvenlik sistemini işletmeye almanın yanı sıra, ilgili müdürlük tarafından belirlenen personel, geçici kabulden sonraki İdarenin uygun gördüğü tarihlerde güvenlik sistemi ile ilgili eğitime alınacak, Yüklenici tarafından güvenlik sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir. 3- CCTV Kamera ve güvenlik sistemine ait SON DURUM PROJESİ (YAPILDI PROJESİ) BEŞ TAKIM halinde geçici kabulden önce İdareye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından SON DURUM PROJESİ (YAPILDI PROJESİ) ’nin teslim edilmediğinin tespiti halinde geçici kabul işlemlerine başlanılmayacak, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacak ve hesap edilen miktar Geçici Kabul Noksanları Kesintisi olarak Yüklenici’nin hakedişinden kesilecektir. Sistemi oluşturan cihazların blok şemalarını da içeren kullanım ve bakım kitapları (İKİ TAKIM) en az bir takım orijinal olarak İdareye teslim edilecektir. Cihazlar, geçici kabul itibar tarihinden itibaren İKİ YIL (24 ay) süreyle Yüklenici Firma tarafından All Risk garanti kapsamına alınacağından bu dönemdeki bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetleri Yüklenici Firma sorumluluğunda olacaktır. 4- Elektrik Tesisatına ( Kolon Şeması, Aydınlatma, Priz, UPS Besleme, Paratoner, Telefon, Data, TV, Tava, Jeneratör, Trafo vb.) ait SON DURUM PROJELERİ (YAPILDI PROJELERİ) BEŞ TAKIM halinde geçici kabulden önce İdareye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından SON DURUM PROJESİ (YAPILDI PROJESİ) ’nin teslim edilmediğinin tespiti halinde geçici kabul işlemlerine başlanılmayacak, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacak ve hesap edilen miktar Geçici Kabul Noksanları Kesintisi olarak Yüklenici’nin hakedişinden kesilecektir. İstekliler satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğunu belirten yetki belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ürünlerin tamamına (kamera, NVR, monitör, klavye, vb.) ait orijinal döküman ve broşürlerini ilgili dökümanların web adreslerini teklifleriyle beraber sunmalıdır. Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerce (yapı denetim elemanı) seçilir, birim fiyat tanımına uygun malzeme ve Cihazların katalogları ihale dosyasının eki olarak idareye teslim edilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Güvenlik kamera ve/veya yangın ihbar sistemi malzemeleri montajının satışını ve bakım işletmesini yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.